## proposta
PROPOSTA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL DA BIBLIOTECA - Chiller tipo compressor parafuso de condensação de ar 30GX Carrier 207Tr
| Valor do desconto linear ofertado: | 0% | Pregão Eletrônico n° 49/2018 – Republicação PE Nº21/2018 - UFFS
SERVIÇO: | Descrição | QTDE | R$ UNITÁRIO | TOTAL (1 ano) | Proposta
1 | Manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização central do prédio da Biblioteca no Campus Chapecó - SC da UFFS. OBS: O CONTRATO PODERÁ SER RENOVADO PARA ATÉ 5 ANOS COM REAJUSTES ANUAIS; | Total do contrato: | n/a | 150106.875 | 150106.875
1.1 | Treinamento para equipe de fiscalização e técnicos da contratada (5 pessoas) - equivalente a preço da hora do chamado | 5 | 224.375 | 1121.875 | 1121.875
1.2 | Manutenção preventiva Mensal - Uma vez ao mês por dois dias seguidos (ou seja, 2 dias por mês) totalizando: 5 horas por mês para serviços incluindo entrega do PMOC considerando um engenheiro responsável técnico; e 32 horas por mês para serviços de manutenção mensal considerando um técnico em climatização (16 horas por mês) e um auxiliar (16 horas por mês). | 384 | 112.1875 | 43080 | 43080
1.3 | Chamados de diagnóstico - 2 horas para chamados de atendimento de urgência considerando 28 chamados no ano. | 56 | 112.1875 | 6282.5 | 6282.5
1.4 | Manutenção corretiva - horas para serviços de manutenção corretiva baseado na composição da manutenção preventiva e o número de chamados de manutenção. | 224 | 112.1875 | 25130 | 25130
1.5 | Valor do contrato destinado a fornecimento de materiais e equipamentos, baseado na lista e adquiridos conforme necessidade de subtituição. OBS: MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO DESCRITOS NA LISTA SERÃO PAGOS ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE 3 ORÇAMENTOS OU DA NOTA FISCAL DO FABRICANTE | 12 meses | 6207.7083 | 74492.5 | 74492.5
ITEM | Especificação | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Proposta
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
1 | Análise laboratorial e material para coleta da água utilizada nos trocadores de calor, filtragem e tratamento; | conjunto para 1 análise | 1 | 526.2063 | 526.2063
2 | Inibidores de corrosão que devem ser adicionados à água no início do funcionamento dos trocadores de calor a cada novo período de uso – conforme recomendação do fabricante; | LITRO | 1 | 56 | 56
3 | Óleo de Polyolester (Código Carrier: PP47-32); | LITRO | 1 | 114.5191 | 114.5191
4 | Elemento filtrante de óleo interno– Código Carrier 06NA660016S ou 06NA660028 (inclui filtro e o - ring): (a cada 4000h ou sempre que a pressão diferencial for maior que 2,1bar); | PEÇA | 1 | 2173.6264 | 2173.6264
5 | Conjunto filtro de óleo externo 30GX417132 | PEÇA | 1 | 1467.294 | 1467.294
6 | Elemento filtro secador 48-DC-0,23U4381 | PEÇA | 1 | 236.9319 | 236.9319
7 | Isolamento termo acústico e vedações; | M² | 1 | 17.5 | 17.5
8 | Limpador de serpentinas - Carrier com o código P902-0301 (um galão) ou código P902-0305 para (5 galões); | LITRO | 1 | 72 | 72
9 | Aspersor de jardim de 2 ½ galões para limpeza das serpentinas; | PEÇA | 1 | 78.57 | 78.57
10 | Verniz para tratamento de tubo de cobre contaminado por corrosão; | LITRO | 1 | 27 | 27
11 | Anticongelante para períodos de utilização com temperatura inferior a 4ºC; | LITRO | 1 | 72 | 72
12 | Etilieno glicol para introdução no trocador de calor no período em que não estiver sendo usado no inverno; | LITRO | 1 | 72 | 72
Bomba de água FAMAC FNA-25-F-AR, WEG W22
13 | Arruela de borracha código 2605.0009 | PEÇA | 1 | 18 | 18
14 | Parafuso sextavado código 2101.0022 | PEÇA | 1 | 3.14 | 3.14
15 | Acoplamento código 3201.1022 | PEÇA | 1 | 612 | 612
16 | Parafuso sextavado código 2101.0073 | PEÇA | 1 | 3.14 | 3.14
17 | Conjunto selo mecânico código 2601.0037 | PEÇA | 1 | 207.42 | 207.42
18 | Rotor código 3203.3159 | PEÇA | 1 | 396 | 396
19 | Tampa do rotor código 3204.1047 | PEÇA | 1 | 1599 | 1599
20 | Anel O’ring código 2602.0023 | PEÇA | 1 | 16.85 | 16.85
21 | Parafuso bujão código 2214.0005 | PEÇA | 1 | 7.5 | 7.5
22 | Anel O’ring código 2602.0024 | PEÇA | 1 | 6.17 | 6.17
23 | Flange recalque código 3205.1011 | PEÇA | 1 | 178.5 | 178.5
24 | Parafuso sextavado código 2101.0042 | PEÇA | 1 | 9.42 | 9.42
25 | Jogo de juntas de vedação do óleo | PEÇA | 1 | 498.02 | 498.02
26 | Anel O’ring código 2602.0048 | PEÇA | 1 | 6.17 | 6.17
27 | Flange de sucção código 3205.2010 | PEÇA | 1 | 235.5 | 235.5
28 | Parafuso sextavado código 211.0042 | PEÇA | 1 | 9.42 | 9.42
29 | Arruela lisa código 2104.0013 | PEÇA | 1 | 10.5 | 10.5
30 | Óleo lubrificante | LITRO | 1 | 25 | 25
31 | Parafuso código 2101.0073 | PEÇA | 1 | 3.14 | 3.14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CHILLER
32 | Bomba de óleo | PEÇA | 1 | 4180 | 4180
33 | Caixa elétrica | PEÇA | 1 | 1439 | 1439
34 | Compressor duplo parafuso semi-hermético 66Tr | PEÇA | 1 | 72715.5 | 72715.5
35 | Compressor duplo parafuso semi-hermético 80Tr | PEÇA | 1 | 76409.1667 | 76409.1667
36 | Condensador | PEÇA | 1 | 17470 | 17470
37 | Controle PRO-DIALOG Plus | PEÇA | 1 | 1796 | 1796
38 | Duplo parafuso semi-hermético 66Tr | PEÇA | 1 | 19365 | 19365
39 | Duplo parafuso semi-hermético 80Tr | PEÇA | 1 | 27369 | 27369
40 | Dreno de água do evaporador 3/8 NPT | PEÇA | 1 | 16 | 16
41 | Evaporador (tanque de água gelada) | PEÇA | 1 | 156000 | 156000
42 | Gás refrigerante HFC-134a | KG | 1 | 64.0917 | 64.0917
43 | Hélice Flying bird | PEÇA | 1 | 3142 | 3142
44 | Motor 1,5 CV eixo 115,8 60Z | PEÇA | 1 | 2733.7371 | 2733.7371
45 | Conjunto base motor ventilador | PEÇA | 1 | 482.2827 | 482.2827
46 | Pressostato alta | PEÇA | 1 | 598.9446 | 598.9446
47 | Pressostato diferencial água HK06ZC033 | PEÇA | 1 | 4279.2066 | 4279.2066
48 | Purga de ar do evaporador 3/8 NPT | PEÇA | 1 | 78 | 78
49 | Régua de terminais | PEÇA | 1 | 57 | 57
50 | Seccionadora principal | PEÇA | 1 | 1185 | 1185
51 | Sensor eletrônico de fluxo e água | PEÇA | 1 | 959.04 | 959.04
52 | Sensor de temperatura HH79NZ047 ou HH79NZ059 | PEÇA | 1 | 721.62 | 721.62
53 | Transdutor de pressão de baixa, alta ou alta/baixa | PEÇA | 1 | 625.5533 | 625.5533
54 | Tubos de cobre e aletas protegidas (gold-fin) serpentina | PEÇA | 1 | 6538 | 6538
55 | Válvula de carga de refrigerante | PEÇA | 1 | 161 | 161
56 | Válvula de expansão termostática | PEÇA | 1 | 660.13 | 660.13
57 | Válvula de segurança do evaporador | PEÇA | 1 | 932 | 932
58 | Válvula de segurança do condensador | PEÇA | 1 | 929 | 929
59 | Válvula de segurança do separador de óleo | PEÇA | 1 | 699 | 699
60 | Válvula para carga de óleo | PEÇA | 1 | 57 | 57
61 | Válvula para dreno de óleo | PEÇA | 1 | 57 | 57
62 | Válvula para recuperação de refrigerante | PEÇA | 1 | 439 | 439
63 | Ventilador axial direct-drive | PEÇA | 1 | 616.567 | 616.567
64 | Temporizador ABB CM-PFE 208/440V | PEÇA | 1 | 191 | 191
65 | Fusível NH00 100A Ultra Rápido 500V 120kA | PEÇA | 1 | 70 | 70
66 | Fusível NH00 125A Ultra Rápido 500V 120kA | PEÇA | 1 | 70 | 70
67 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME02, faixa de ajuste 0.16-0.25 A | PEÇA | 1 | 371 | 371
68 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME10, faixa de ajuste 4-6,3 A | PEÇA | 1 | 312.4609 | 312.4609
69 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME03, faixa de ajuste 0.25-0.40 A | PEÇA | 1 | 398 | 398
70 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME07, faixa de ajuste 1.6-2.5 A | PEÇA | 1 | 358 | 358
71 | Contator tripolar bobina 24V, Imáx 25 A, Schneider LC1D 25 BD | PEÇA | 1 | 288.355 | 288.355
72 | Contator tripolar bobina 220V, Imáx 65 A 1NA+1NF, Schneider LC1D 65AP7 | PEÇA | 1 | 1132 | 1132
73 | Contator tripolar bobina 110V, Imáx 80 A 2NA, Schneider LC1D 80AP7 | PEÇA | 1 | 1214.4587 | 1214.4587
74 | Contator tripolar bobina 110V, Imáx 95 A 1NA+1NF, Schneider LC1D 95AP7 | PEÇA | 1 | 1356.0558 | 1356.0558
75 | Contator tripolar bobina 110V, Imáx 150 A 1NA+1NF, Schneider LC1D 150AP7 | PEÇA | 1 | 1800.7987 | 1800.7987
76 | Contator auxiliar 24V 1NF– Schneider LCK06 01B7 | PEÇA | 1 | 189 | 189
77 | Transformador Monofásico entrada 220, 380, 400, 440 Vca, saída 24Vca, Potência 50VA, INDUSUL | PEÇA | 1 | 711.13 | 711.13
78 | Transformador Monofásico entrada 220, 380, 400, 440 Vca, saída 115, 24Vca, Potência 326VA, INDUSUL | PEÇA | 1 | 803.4036 | 803.4036
79 | Transformador Monofásico entrada 220, 380, 400, 440 Vca, saída 230, 24Vca, Potência 192VA, INDUSUL | PEÇA | 1 | 710.5533 | 710.5533
80 | Placa PLC CEPL130403-101 + CEPL130415-01 + PDJR | PEÇA | 1 | 6232.4498 | 6232.4498
81 | Placa do Módulo de Proteção do Compressor de Parafuso SCPM BORAD PRODIALOG 4 | PEÇA | 1 | 3624.9784 | 3624.9784
82 | Placa dos Ventiladores 4DO BOARD-CEPL130087-01 | PEÇA | 1 | 4756.637 | 4756.637
FANCOILS
83 | Filtro para água tipo Y 2” | PEÇA | 1 | 229.8342 | 229.8342
84 | Joelho galvanizado 2” | PEÇA | 1 | 38.2981 | 38.2981
85 | Luva Galvanizada 2” | PEÇA | 1 | 29.9667 | 29.9667
86 | Termômetro 1/2” | PEÇA | 1 | 189 | 189
87 | Manometro 1/2” | PEÇA | 1 | 77 | 77
88 | Solenoide P/ Válvula três Vias 2” | PEÇA | 1 | 798 | 798
89 | tubo isolamento elastomérico 2” parede 19mm, com 02 metros. | PEÇA | 1 | 181 | 181
90 | Registro gaveta de bronze 2” | PEÇA | 1 | 154.3814 | 154.3814
91 | Tubo Galvanizado 2” | METRO | 1 | 90.0085 | 90.0085
92 | Registro gaveta de bronze 1” | PEÇA | 1 | 93 | 93
93 | Tubo PVC 3,4” | METRO | 1 | 3.75 | 3.75
94 | Válvula Balanceamento MSV BD-DN50 Kvs40 Danfoss | PEÇA | 1 | 986 | 986
95 | Válvula Balanceamento MSV BD-DN40 Kvs26 Danfoss | PEÇA | 1 | 986 | 986
96 | Correia BX 73 | PEÇA | 1 | 64.0077 | 64.0077
97 | Correia BX 48 | PEÇA | 1 | 53.1473 | 53.1473
98 | Correia BX 72 | PEÇA | 1 | 77.17 | 77.17
99 | Filtro de ar G3 espessura 5cm fancoil | M² | 1 | 26.8431 | 26.8431
100 | Filtro de ar G3 espessura 1,5 cm | M² | 1 | 19.8674 | 19.8674
QUADROS DE COMANDO
101 | Transformador de comando entrada 110, 220, 380 Vca, saída 24Vca – 5A, Sibratec cód.: 11-13665-0779 | PEÇA | 1 | 1013.375 | 1013.375
102 | Disjuntor em caixa moldada In 100 A, WEG ref.: DWB160N | PEÇA | 1 | 1559.04 | 1559.04
103 | Disjuntor tripolar 40 A curva C, WEG MDW C40, cód.: 10076449 | PEÇA | 1 | 366.37 | 366.37
104 | Disjuntor monopolar 10 A curva C, WEG MDW C10, cód.: 10076405 | PEÇA | 1 | 92.24 | 92.24
105 | Disjuntor motor termomagnético In 18 A, faixa de ajuste 12-18 A, WEG ref.: MPW18-3-U018, cód.: 12429374 | PEÇA | 1 | 164.995 | 164.995
106 | Controlador de temperatura com relógio, Springer modelo FC1000.CT-R, cód.: 35401755 | PEÇA | 1 | 1860 | 1860
107 | Relé temporizador ajuste de tempo 6-60 s, WEG modelo RTW-RE, ref.: RTW-RE01-U060S-E26 | PEÇA | 1 | 71.98 | 71.98
108 | Borne relé 24 V CA/CC – 6 A, WEG ref.: BTWR P16E26 | PEÇA | 1 | 15.59 | 15.59
109 | Contator auxiliar 24V – 2NA/2NF – WEG CW07 2P/2R | PEÇA | 1 | 123.42 | 123.42
110 | Contator auxiliar 24V – WEG CW07 10E | PEÇA | 1 | 110.575 | 110.575
111 | Contator auxiliar 24V – WEG CAW04 22E | PEÇA | 1 | 74.84 | 74.84
112 | Softstarter trifásico para motor 7,5/10 CV, corrente nominal 22A – Schneider ATS01N222QN | PEÇA | 1 | 2992.5801 | 2992.5801
113 | Disjuntor em caixa moldada In 500A, WEG ref.: AGW800N-DX500-3 | PEÇA | 1 | 2273.6 | 2273.6
114 | Disjuntor em caixa moldada In 350A, WEG ref.: AGW400N-DX350-3 | PEÇA | 1 | 1661.675 | 1661.675
115 | Disjuntor em caixa moldada In 250A, WEG ref.: AGW400N-DX250-3 | PEÇA | 1 | 1286.8649 | 1286.8649
116 | Softstarter SSW05 trifásico 380V para motor 30 CV, corrente nominal 45A – WEG ref.: SSW050045T2246PPZ | PEÇA | 1 | 2830 | 2830
117 | Transformador de comando entrada 110, 220, 380 Vca, saída 24Vca – 3A, Sibratec cód.: 11-13664-0779 | PEÇA | 1 | 780 | 780
118 | Chave seccionadora saca fusível, corrente nominal 160 A, WEG FSW 160 | PEÇA | 1 | 630 | 630
119 | Disjuntor em caixa moldada In 50A, EATON ref.: BZME1-A50-BT | PEÇA | 1 | 238 | 238
120 | Disjuntor bipolar 10 A curva B, WEG MDW B10 | PEÇA | 1 | 75 | 75
121 | Disjuntor monopolar 10 A curva B, WEG MDW B10 | PEÇA | 1 | 79 | 79
122 | Disjuntor motor termomagnético In 40 A, faixa de ajuste 32-40 A, WEG ref.: MPW40-3-U040, cód.: 12382551 | PEÇA | 1 | 237 | 237
123 | Contator tripolar bobina 24V, Imáx 25 A, WEG CWM25 | PEÇA | 1 | 175.5 | 175.5
124 | Contator auxiliar 24V 2NA/2NF– GE MCRA 22E | PEÇA | 1 | 78 | 78
ACESSÓRIOS
125 | Manômetro 20kgf/cm³ | PEÇA | 1 | 279.735 | 279.735
126 | Registro com válvula de esfera 1” | PEÇA | 1 | 61.745 | 61.745
127 | Registro com válvula de esfera 1/2” | PEÇA | 1 | 35.325 | 35.325
128 | Registro com válvula de esfera ¾” | PEÇA | 1 | 24.635 | 24.635
129 | Válvula de retenção 5” | PEÇA | 1 | 394.77 | 394.77
130 | Filtro para água tipo Y 5” | PEÇA | 1 | 2110.7748 | 2110.7748