## Plan1
Encarte M II – Consumo médio mensal de energia elétrica RU de responsabilidade da UFFS
Iluminação Externa
Ponto Elétrico | Qtde | Potência Média (W) | Dias Uso/Mês | Média Utilização Dia (h) | Média Utilização Dia fora da ponta (h) | Consumo Médio Mês fora da ponta (KWh) | Média Utilização Dia na ponta (h) | Consumo Médio Mês na ponta (KWh) | Consumo Médio Mês (KWh)
Poste com lâmpada de vapor metálico | 18 | 70 | 30 | 12 | 10.1917 | 385.245 | 1.8083 | 68.355 | 453.6
Refletor | 2 | 100 | 30 | 12 | 10.1917 | 61.15 | 1.8083 | 10.85 | 72
Florescente Tubular | 52 | 28 | 30 | 12 | 10.1917 | 445.172 | 1.8083 | 78.988 | 524.16
|  |  |  | Subtotal |  | 891.567 |  | 158.193 | 1049.76
Sala dos Técnicos Administrativos
Ponto Elétrico | Qtde | Potência Média (W) | Dias Uso/Mês | Média Utilização Dia (h) | Média Utilização Dia fora da ponta (h) | Consumo Médio Mês fora da ponta (KWh) | Média Utilização Dia na ponta (h) | Consumo Médio Mês na ponta (KWh) | Consumo Médio Mês (KWh)
Florescente Tubular | 4 | 28 | 22 | 11.5 | 10 | 24.64 | 1.5 | 3.696 | 28.336
Computador | 3 | 180 | 22 | 9 | 7.5 | 89.1 | 1.5 | 17.82 | 106.92
Monitor | 3 | 42 | 22 | 9 | 7.5 | 20.79 | 1.5 | 4.158 | 24.948
Impressora | 1 | 21 | 22 | 9 | 7.5 | 3.465 | 1.5 | 0.693 | 4.158
Suit | 1 | 500 | 22 | 24 | 21 | 231 | 3 | 33 | 264
Condicionador de AR | 1 | 1350 | 10 | 4 | 2.5 | 33.75 | 1.5 | 20.25 | 54
|  |  |  | Subtotal |  | 402.745 |  | 79.617 | 482.362
Iluminação Refeitório
Ponto Elétrico | Qtde | Potência Média (W) | Dias Uso/Mês | Média Utilização Dia (h) | Média Utilização Dia fora da ponta (h) | Consumo Médio Mês fora da ponta (KWh) | Média Utilização Dia na ponta (h) | Consumo Médio Mês na ponta (KWh) | Consumo Médio Mês (KWh)
Florescente Tubular | 74 | 28 | 22 | 5.25 | 3.4417 | 156.8849 | 1.8083 | 82.4311 | 239.316
|  |  |  | Subtotal |  | 156.8849 |  | 82.4311 | 239.316
[7 empty] | Consumo Médio Mês fora da ponta (KWh) | Consumo Médio Mês na ponta (KWh) | Consumo Médio Mês (KWh)
[6 empty] | Total | 1451.1969 | 320.2411 | 1771.438

## Plan2
ILUMINAÇÃO EXTERNA E DO REFEITÓRIO
Insolação Erechim | Fonte: https://www.sunrise-and-sunset.com/pt/sun/brasil/erechim/2019
Dia | Nascer | Por | Na ponta (h) | Na ponta (min) | Média na ponta (min) | Média na ponta (h)
2019-06-20 | 7:19 | 17:41 | 3:00 | 180 | 108.5 | 1.8083
2019-12-22 | 6:31 | 20:23 | 0:37 | 37
SALA DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Entrada | Saída | Total | Na ponta (h)
8:00 | 19:30 | 11:30 | 1:30

## Plan3
Horário de ponta RGE
18:00 | 21:00
Fonte: https://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/Paginas/horario-de-pico.aspx