## Plan1
Encarte XXVI - Vistoria Cantina
Campus ______________
Cessionária: Contrato:
Recomendação de preenchimento: Apontar somente locais que precisam de correção
Indicar locais com problema na planta baixa, marcando os locais com números em sequência. Transcrever o número que consta na planta para a coluna "Local" do Check list. Cada célula da coluna "local" pode ter mais de um número.
O campo "Descrição" pode ser preenchido com as observações do grupo que está realizando a vistoria em relação ao problema constatado.
Fotos tiradas devem ser renomeadas conforme a numeração anotada em planta para compreensão do problema e encaminhadas juntamente com o Check-list e plantas escaneadas. ( facilita a execução se a pessoa responsável por tirar as fotos fizer a marcação na planta enquanto a outra faz a descrição do problema.
| Descrição | Local
Presença de pragas ou vestígios de infestação:
Sistema estrutural e alvenaria (interno)
Presença de corrosão com manchas nas paredes e tetos
Presença de Fissuras ou trincas; partes lascadas
Bordas de juntas de dilatação, mastique desgastados
Presença de bolhas ou manchas na pintura
Outros:
Revestimentos cerâmicos
Falhas ou desgaste no rejunte
Trinca ou descolamento de peças
Presença de depósitos cristalinos - eflorescência
Limpeza de paredes com revestimento em pastilhas
Outros:
Portas
Problemas de funcionamento, abertura e travamento: Ausência de guarnições - borrachas ou massa de vedação
Aumento de volume das portas de madeira devido a umidade
Limpeza de trilhos e guias, inclusive aberturas para saída da água
Esquadrias
Verificação da integridade das telas mosquiteiras
Abertura e fechamento correto de janelas
Limpeza total das esquadrias, incluindo guarnições de borracha e escovas, limpeza de trilhos e drenos
Forro
Placas soltas
Manchas de infiltração ou bolor
Calhas de iluminação soltas
Outros:
Piso da edificação
Presença de manchas, falhas de rejuntamento
Presença de riscos ou fissuras
Outros:
Esgoto
Limpeza e retirada de materiais dos ralos e grelhas
Limpeza de caixas de gordura
Acionamento de válvulas de descarga
Presença de mau cheiro
Água Fria
Necessidade de substituição das vedações de tornerias e válvulas
Acionamento de válvulas e registros, falta de metais ou aparelhos sanitários
Louças e metais em bom funcionamento e bom estado
Presença de vazamentos ou escorrimentos nas tubulações ou aparelhos ligados ao sistema
Verificação do funcionamento das bombas de recalque
Drenagem
Limpezas de grelhas e ralos no interior do prédio
Outros:
Instalação elétrica e iluminação
Funcionamento da iluminação interna (lâmpadas queimadas)
Funcionamento de disjuntores e acionamentos nos quadros elétricos
Presença de ferrugem em calhas de iluminação e demais partes metálicas
Sinais de superaquecimento das conexões elétricas: tomadas, interruptores e ponstos de luz
Isolamento de emendas em fios e cabos
corrosão de terminais e verificação do estado dos contatos elétricos (principalmente em baterias)
Outros:
Instalações de combate a incêndio
Boa condição de extintores
Funcionamento da iluminação de emergência
Funcionamento do sistema de alarme de incêndio
Outros:
Sistema de gás GLP - rede e estoque
Observar possiveis vazamentos: Boas condições da tubulação, válvulas e engates
Verificar corrosão e fixação de tubulações e conexões aparentes
Limpeza da central de GLP
Condição de ventilação, iluminação e umidade do abrigo
Outros:
Área externa
Pintura e alvenaria externa:
Presença de corrosão com manchas nas paredes
Presença de fissuras ou trincas; partes lascadas
Outros:
Esquadrias de ferro
Pintura de portões, grades, grelhas, alçapões e escadas de ferro
verificar presença de ferrugem
Outros:
___________________________________________ | __________________________________________
SIAPE | SIAPE